## полная таблица
"AKIP-DON"
| Прайс-лист - каталог продукции |  | сайт: http://akip.com.ua/ e-mail: akipdon@gmail.com
| на 04 сентября 2018 года |  | тел.: +38 050 9344100, +38 062 3413796, +38 071 3508704
Наименование изделия | Особенности | Датчик в комплекте | Питание | Номинальный ток | Мощность коммутируемая (220V) | Макс. ток / мощность | Корпус, размеры | Цена, руб
Цифровые терморегуляторы
ТЕРМОТЕСТ-01 | (-50 до +120°С) 1°С; задание t° вкл и t° выкл; нагр/охл | DT-3D; вкрученный; провод 1,5 м | 220V | 16А | #NAME? | 16А / 3,5kW | корпус под DIN рейку Z103 * | 1872.625
ТЕРМОТЕСТ-02 | (-70 до +120°С) 1°С; задание t° вкл и t° выкл; нагр/охл | DT-3D; вкрученный; провод 1,5 м | 220V | 40А | #NAME? | 40А / 8,8kW | корпус под DIN рейку Z102 | 2305.725
ТЕРМОТЕСТ-03 | (-55 до +250°С) 1°С; задание t° вкл и t° выкл; нагр/охл | DT-3D; вкрученный; провод 1,5 м | 220V | 16А | #NAME? | 16А / 3,5kW | корпус под DIN рейку Z103 | 1926.7625
ТЕРМОТЕСТ-04 | (-55 до +250°С) 1°С; задание t° вкл и t° выкл; нагр/охл | DT-3D; вкрученный; провод 1,5 м | 220V | 10A | #NAME? | 10A / 2,2kW | корпус щитовое крепление | 2035.0375
ТЕРМОТЕСТ-04/2 | (0 до +1000°С) 1°С; ТХА (К) приобретается отдельно; задание t° вкл и t° выкл; нагр/охл | ТХА, не комплектуется | 220V | 10A | #NAME? | 10A / 2,2kW | корпус щитовое крепление | 2327.025
ТЕРМОТЕСТ-04/3 | (0 до +400°С) 1°С; ТХА (К) приобретается отдельно; задание t° вкл и t° выкл; нагр/охл | ТХА, не комплектуется | 220V | 10A | #NAME? | 10A / 2,2kW | корпус щитовое крепление | 2327.025
ПРОФИЛЬ - М 1К | (0 до +1300°С) 1°С, 1 канал, с функциями времени, ТХК (0 до +600°С), ТХА (0 до +1300°С) | ТХА или ТХК, не комплектуется | 220V | 10A | #NAME? | 10A / 2,2kW | корпус щитовое крепление | 2705.9875
ПРОФИЛЬ - М 2К | (0 до +1300°С) 1°С, 2 канала, с функциями времени, ТХК (0 до +600°С), ТХА (0 до +1300°С) | ТХА или ТХК, не комплектуется | 220V | 10A | #NAME? | 10A / 2,2kW | корпус щитовое крепление | 3354.75
ПРОФИЛЬ - М -ТС 1К | (-220°С до +850°С) 1°С, 1 канал, с функциями времени, ТСМ50, ТСМ100 (-180 до +200°С), ТСП50, ТСП100 (-220 до +850°С) | ТСМ50, ТСМ100, ТСП50, ТСП100; не комплектуются | 220V | 10A | #NAME? | 10A / 2,2kW | корпус щитовое крепление | 2814.2625
ПРОФИЛЬ - М -ТС 2К | (-220°С до +850°С) 1°С, 2 канала, с функциями времени, ТСМ50, ТСМ100 (-180 до +200°С), ТСП50, ТСП100 (-220 до +850°С) | ТСМ50, ТСМ100, ТСП50, ТСП100; не комплектуются | 220V | 10A | #NAME? | 10A / 2,2kW | корпус щитовое крепление | 3354.75
ИРТ-120 | (-55 до +125°С) 0,1°С; таймер выключения; работа по циклу вкл-выкл-вкл...; нагр/охл; ограничения уставок | DS18B20, прилагается; провод 2 м | 220V | 10A | #NAME? | 10A / 2,2kW | корпус под DIN рейку Z102 | 1839.7875
ИРТ-200 | (-60 до +250°С) 1°С, таймер выключения; только нагрев; ограничения задаваемых параметров | DT-3D; вкрученный; провод 1,5 м | 220V | 10A | #NAME? | 10A / 2,2kW | корпус под DIN рейку Z102 | 1926.7625
ИРТ-125Т | (-55 до +125°С) 0,1°С; таймер выключения; нагр/охл |  | 220V |  |  | 40А / 8,8kW | корпус под DIN рейку Z102 | 2218.75
ИРТ-250Т | (-70 до +250°С) 1°С; таймер выключения; только нагрев |  | 220V |  |  | 40А / 8,8kW | корпус под DIN рейку Z102 | 2143.3125
ИРТ-500Т | (0 до +500°С) 1°С; ТХА (К) приобретается отдельно; таймер выключения; только нагрев |  | 220V |  |  | 40А / 8,8kW | корпус под DIN рейку Z102 | 2327.025
ИРТ-1000Т | (0 до +1000°С) 1°С; ТХА (К) приобретается отдельно; таймер выключения; только нагрев |  | 220V |  |  | 40А / 8,8kW | корпус под DIN рейку Z102 | 2327.025
ИРТ-2К | (-55 до +100°С) 0,1°С; 2 канала; нагр/охл | DS18B20, 2шт, прилагаются; провод 2 м | 220V | 10A | #NAME? | 10A / 2,2kW | корпус под DIN рейку Z102 | 2868.4
ИРТ-4К | (0 до +100°С) 0,1°С, до 4-х каналов (в комплекте 1 датчик DS18B20-3); нагр/охл | DS18B20 до 4шт, в комплекте 1 прилагается, провод 2 м | 220V | 10A | #NAME? | 10A / 2,2kW | корпус под DIN рейку Z102 | 2954.4875
ТР-06 | (-55 до +125°С) 0,1°С; таймер выключения; работа по циклу вкл-выкл-вкл...; нагр/охл; ограничения уставок | DS18B20, впаянный, провод 1,5 м | 220V | 10A | #NAME? | 10A / 2,2kW | универсальная розетка-вилка | 1082.75
ТР-06/NT | (-55 до +125°С) 0,1°С; таймер выключения; работа по циклу вкл-выкл-вкл...; нагр/охл; ограничения уставок | DS18B20, впаянный, провод 1,5 м | 220V |  | 3500W | 3500W (реле 40А) | универсальная розетка-вилка | 1190.1375
ТР-06/NT+ | (-55 до +125°С) 0,1°С; таймер выключения; работа по циклу вкл-выкл-вкл...; нагр/охл; ограничения уставок | DS18B20, впаянный, провод 1,5 м | 220V |  | 3840W | 3840W (реле 40А) | евророзетка-евровилка-заземление | 1514.9625
ТР-07 | (0 до +39,9°С) 0,1°С (40 до 99°С)1°С; симисторный с автоматическим подбором мощности, для инкубаторов и др. Высокоточный. | DS18B20, впаянный, провод 1,8 м, экранированный | 220V |  | 400W | 400W | универсальная розетка-вилка | 1104.05
ТР-08 Delux бел | (-55 до +125°С) 0,1°С; таймер выключения; работа по циклу вкл-выкл-вкл...; нагр/охл; ограничения уставок; для теплых полов и др., белый | DS18B20, прилагается; провод 2 м | 220V | 16А | #NAME? | 16А / 3,5kW | монтаж в стандартную монтажную коробку d60 мм | 1948.0625
ТР-08 Delux беж | (-55 до +125°С) 0,1°С; таймер выключения; работа по циклу вкл-выкл-вкл...; нагр/охл; ограничения уставок; для теплых полов и др., бежевый | DS18B20, прилагается; провод 2 м | 220V | 16А | #NAME? | 16А / 3,5kW | монтаж в стандартную монтажную коробку d60 мм | 1948.0625
ТР-09 GUNSAN | (-55 до +125°С) 0,1°С; таймер выключения; работа по циклу вкл-выкл-вкл...; нагр/охл; ограничения уставок; для теплых полов и др., белый | DS18B20, прилагается; провод 2 м | 220V | 16А | #NAME? | 16А / 3,5kW | монтаж в стандартную монтажную коробку d60 мм | 1948.0625
ТР-09 GUNSAN нар | (-55 до +125°С) 0,1°С; таймер выключения; работа по циклу вкл-выкл-вкл...; нагр/охл; ограничения уставок; для теплых полов и др., белый наружный | DS18B20, прилагается; провод 2 м | 220V | 16А | #NAME? | 16А / 3,5kW | монтаж на стену под внешнюю проводку | 2056.3375
ТР-10 | (-55 до +125°С) 0,1°С; таймер выключения; работа по циклу вкл-выкл-вкл...; нагр/охл; ограничения уставок | DS18B20, прилагается; провод 2 м | 220V | 10A | #NAME? | 10A / 2,2kW | корпус под DIN рейку Z103 | 1623.2375
ТР-12В-DS | (-55 до +125°С) 0,1°С; таймер выключения; работа по циклу вкл-выкл-вкл...; нагр/охл; ограничения уставок | DS18B20, вкрученный, провод 1,5 м | 12V | 10A | 120W | 10A / 120W | корпус 5х6х3 см | 1028.6125
ТР-12В-3D | (-70 до +250°С) 1°С; таймер выключения; только нагрев | DS18B20, вкрученный, провод 1,5 м | 12V | 10A | 120W | 10A / 120W | корпус 5х6х3 см | 898.15
ТК-12В-DS-a | (-50 до +120°С) 0,1°С; таймер выключения; работа по циклу вкл-выкл-вкл...; нагр/охл; ограничения уставок | DS18B20, вкрученный, провод 1,5 м | 12V | 10A | 120W | 10A / 120W | корпус 4,5х3х2 см; выносное реле | 1028.6125
ТК-12В-3D-a | (-70 до +250°С) 1°С; таймер выключения; только нагрев | DS18B20, вкрученный, провод 1,5 м | 12V | 10A | 120W | 10A / 120W | корпус 4,5х3х2 см; выносное реле | 898.15
Мечта-1 | терморегулятор (40А) -регулятор влажности (10А) -таймер поворота лотков (10А); для инкубаторов | DS18B20, 2 шт, вкрученные, провод 1,5 м | 220V | 40А | #NAME? | 40А / 8,8kW | корпус под DIN рейку Z102 | 2814.2625
Мечта-1-12v | терморегулятор (40А) -регулятор влажности (10А) -таймер поворота лотков (10А); для инкубаторов | DS18B20, 2 шт, вкрученные, провод 1,5 м | 12V | 40А | #NAME? | 40А / 8,8kW | корпус под DIN рейку Z102 | 2651.85
Мечта-2 | терморегулятор (16А) -регулятор влажности (5А) -таймер поворота лотков (5А); для инкубаторов |  | 220V AC / 12V DC |  |  | 16А | корпус под DIN рейку Z102 | 2485
Мечта-Pro | Терморегулятор, регулятор влажности, таймер поворота лотков, таймер проветривания, сигнализатор аварийных ситуаций, счетчик количества суток; для инкубаторов |  | 220V AC / 12V DC |  |  | 10А | корпус под DIN рейку Z102 | 3106.25
НПТ-3 | (-9,9 до +99,9С), 0,1°С, недельный программатор температуры, до 3-х каналов, для управления электродным котлом и др. устройствами, управление насосом, возможна внешняя блокировка | DS18B20 до 3шт, в комплекте 1 прилагается, провод 2 м | 220V | 30А | #NAME? | 30А / 6,6kW | корпус под DIN рейку Z100 | 3679.575
Termo-DS [12v\24v] | модуль терморегулятора, (-55 до +125°С) 0,1°С; нагр/охл |  | 12V DC или 24V DC |  |  | 10А | встраиваемый, выносное реле | 576.875
Termo-3D [12v\24v] | модуль терморегулятора, (-70 до +250(300)°С) 1°С; нагр/охл |  | 12V DC или 24V DC |  |  | 10А | встраиваемый, выносное реле | 488.125
под заказ возможно изготовление терморегуляторов с водозащищенным датчиком DS18B20 в гильзе, с питанием 24v и др.
Цифровые термометры и термометры-сигнализаторы
Т-056/2-1D | (от -70 до +100) 1°С | DT-3D, впаянный, провод 1,5 м | 7,5 - 24 V |  |  |  | встраиваемый | 381.625
Т-08/2-1D | (от -70 до +100) 1°С |  | 7,5 - 24 V |  |  |  | встраиваемый | 418.9
Т-028-3D** [r\g]*** | (от -60 до +250) 1°С |  | 10 - 20 V |  |  |  | встраиваемый | 487.2375
Т-036-3D [r\g\b] | (от -60 до +250) 1°С | DT-3D, впаянный, провод 1,5 м | 10 - 20 V |  |  |  | встраиваемый | 487.2375
Т-056-3D [r\g\b] | (от -60 до +250) 1°С | DT-3D, впаянный, провод 1,5 м | 10 - 20 V |  |  |  | встраиваемый | 541.375
Т-08-3D [r\g] | (от -60 до +250) 1°С | DT-3D, впаянный, провод 1,5 м | 10 - 20 V |  |  |  | встраиваемый | 595.5125
Т-036-3D-f**** [r\g\b] | (от -60 до +250) 1°С | DT-3D, впаянный, провод 1,5 м | 7,5 - 24 V |  |  |  | щитовой с монтажной рамкой | 532.5
Т-056-3D-f [r\g\b] | (от -60 до +250) 1°С | DT-3D, впаянный, провод 1,5 м | 7,5 - 24 V |  |  |  | щитовой с монтажной рамкой | 583.0875
Т-036-3D-a [r\g\b] | (от -60 до +250) 1°С | DT-3D, впаянный, провод 1,5 м | 10 - 24 V |  |  |  | корпус 4,5х3х2 см | 584.8625
Т-036-3D-at [r\g\b] | (от -60 до +250) 1°С | DT-3D, впаянный, провод 1,5 м | 10 - 24 V |  |  |  | 4,5х3х2; крепление на трубу | 672.725
Т-028-DS [r\g] | (от -55,0 до +125,0) 0,1°С | DS18B20, впаянный, провод 1,5 м | 7,5 - 20 V |  |  |  | встраиваемый | 595.5125
Т-036-DS [r\g\b] | (от -55,0 до +125,0) 0,1°С | DS18B20, впаянный, провод 1,5 м | 7,5 - 20 V |  |  |  | встраиваемый | 595.5125
Т-056-DS [r\g\b] | (от -55,0 до +125,0) 0,1°С | DS18B20, впаянный, провод 1,5 м | 7,5 - 20 V |  |  |  | встраиваемый | 649.65
Т-08-DS [r\g] | (от -55,0 до +125,0) 0,1°С | DS18B20, впаянный, провод 1,5 м | 7,5 - 20 V |  |  |  | встраиваемый | 703.7875
Т-036-DS-f [r\g\b] | (от -55,0 до +125,0) 0,1°С | DT-3D, впаянный, провод 1,5 м | 7,5 - 24 V |  |  |  | щитовой с монтажной рамкой | 633.675
Т-056-DS-f [r\g\b] | (от -55,0 до +125,0) 0,1°С | DT-3D, впаянный, провод 1,5 м | 7,5 - 24 V |  |  |  | щитовой с монтажной рамкой | 693.1375
Т-036-DS-a [r\g\b] | (от -55,0 до +125,0) 0,1°С | DS18B20, впаянный, провод 1,5 м | 7,5 - 20 V |  |  |  | корпус 4,5х3х2 см | 692.25
Т-036-DS-at [r\g\b] | (от -55,0 до +125,0) 0,1°С | DS18B20, впаянный, провод 1,5 м | 7,5 - 20 V |  |  |  | 4,5х3х2; крепление на трубу | 782.775
Т-028-1000 [r\g] | (от 0 до +1000) 1°С ; под термопару ТХА (К) | ТХА, не комплектуется | 7,5-30 VDC 6-14 VAC |  |  |  | встраиваемый | 541.375
Т-036-1000 [r\g\b] | (от 0 до +1000) 1°С ; под термопару ТХА (К) | ТХА, не комплектуется | 7,5-30 VDC 6-14 VAC |  |  |  | встраиваемый | 541.375
Т-056-1000 [r\g\b] | (от 0 до +1000) 1°С ; под термопару ТХА (К) | ТХА, не комплектуется | 7,5-30 VDC 6-14 VAC |  |  |  | встраиваемый | 595.5125
Т-08-1000 [r\g] | (от 0 до +1000) 1°С ; под термопару ТХА (К) | ТХА, не комплектуется | 7,5-30 VDC 6-14 VAC |  |  |  | встраиваемый | 649.65
Т-036-duo [r\g\b] | (от -60 до +250) 1°С; два датчика и экрана | DT-3D 2 шт, впаянные, провод 1,5 м | 10 - 20 V |  |  |  | встраиваемый | 974.475
Т-056МК [r\g\b] | (от -55,0 до +125,0) 0,1°С, до 10 каналов | DS18B20 до 10 шт, в комплекте 2 впаянных, провод 1,5 м | 7,5 - 20 V |  |  |  | встраиваемый | 1255.8125
Т-056DS с щупом [r\g\b] | (от -55,0 до +125,0) 0,1°С | DS18B20 в щупе, впаянный, провод 1,5 м | 7,5 - 20 V |  |  |  | встраиваемый | 1190.1375
Test (с щупом) | (от -55,0 до +125,0) 0,1°С | DS18B20 в щупе, со штекером, провод 1,5 м | 9V крона |  |  |  | в корпусе портативный | 1677.375
ТС-036-3D [r\g\b] | (от -60 до +250) 1°С, звуковой сигнализатор | DT-3D, впаянный, провод 1,5 м | 7,5 - 25V |  |  |  | встраиваемый | 573.325
ТС-056-3D [r\g\b] | (от -60 до +250) 1°С, звуковой сигнализатор | DT-3D, впаянный, провод 1,5 м | 7,5 - 25V |  |  |  | встраиваемый | 627.4625
ТС-036-3D-а [r\g\b] | (от -60 до +250) 1°С, звуковой сигнализатор | DT-3D, впаянный, провод 1,5 м | 7,5 - 25V |  |  |  | корпус 4,5х3х2 см | 683.375
ТС-036-3D-аt [r\g\b] | (от -60 до +250) 1°С, звуковой сигнализатор | DT-3D, впаянный, провод 1,5 м | 7,5 - 25V |  |  |  | 4,5х3х2; крепление на трубу | 753.4875
ТС-036-DS [r\g\b] | (от -55,0 до +125,0) 0,1°С, звуковой сигнализатор | DS18B20, впаянный, провод 1,5 м | 7,5 - 25V |  |  |  | встраиваемый | 681.6
ТС-056-DS [r\g\b] | (от -55,0 до +125,0) 0,1°С; звуковой сигнализатор | DS18B20, впаянный, провод 1,5 м | 7,5 - 25V |  |  |  | встраиваемый | 735.7375
ТС-036-DS-а [r\g\b] | (от -55,0 до +125,0) 0,1°С; звуковой сигнализатор | DS18B20, впаянный, провод 1,5 м | 7,5 - 25V |  |  |  | корпус 4,5х3х2 см | 779.225
ТС-036-DS-аt [r\g\b] | (от -55,0 до +125,0) 0,1°С; звуковой сигнализатор | DS18B20, впаянный, провод 1,5 м | 7,5 - 25V |  |  |  | 4,5х3х2; крепление на трубу | 849.3375
ВТ-036/4-а | Вольтметр-термометр; от 7,5 до 30 V DC (0,1 V); от -60 до +250 (1°С) |  | 7,5-30V |  | #NAME? |  | корпус 4,5х3х2 см | 789.875
ВТ-036/4-аt | Вольтметр-термометр; от 7,5 до 30 V DC (0,1 V); от -60 до +250 (1°С) |  | 7,5-30V |  | #NAME? |  | 4,5х3х2; крепление на трубу | 880.4
под заказ возможно изготовление термометров с датчиком 3Do, предназначенным для монтажа под свечу зажигания d=14мм
Автоматы защиты - реле напряжения, тока, мультифункциональные
БАРЬЕР-1 | Автомат защиты от перепадов напряжения быттехники |  | 35-400V | 10А | #NAME? | 10А / 2,2kW | универсальная розетка-вилка | 454.4
БАРЬЕР-2 | Автомат защиты холодильников (с задержкой включения) |  | 35-400V | 10А | #NAME? | 10А / 2,2kW | универсальная розетка-вилка | 454.4
БАРЬЕР-3П | Автомат защиты, технология ПРИМА***** (1,5мС) |  | 35-400V | 7А | #NAME? | 7А / 1,5kW | универсальная розетка-вилка | 627.4625
БАРЬЕР-3П-Ш | Автомат защиты, технология ПРИМА (1,5мС) со шнуром |  | 35-400V | 7А | #NAME? | 7А / 1,5kW | универсальная розетка - шнур 1м - евровилка | 735.7375
БАРЬЕР-3М | Автомат защиты, микропроцесор |  | 30-400V | 7А | #NAME? | 7А / 1,5kW | универсальная розетка-вилка | 627.4625
БАРЬЕР-4П | Автомат защиты, технология ПРИМА (1мС) |  | 35-400V | 10А | #NAME? | 10А / 2,2kW | универсальная розетка-вилка | 649.65
БАРЬЕР-4П-Ш | Автомат защиты, технология ПРИМА (1мС) со шнуром |  | 35-400V | 10А | #NAME? | 10А / 2,2kW | универсальная розетка - шнур 1м - евровилка | 757.925
БАРЬЕР-4М | Автомат защиты, микропроцесор |  | 30-400V | 10А | #NAME? | 10А / 2,2kW | универсальная розетка-вилка | 649.65
БАРЬЕР-5П+ | Автомат защиты, технология ПРИМА (1мС) |  | 35-400V | 16А | #NAME? | 16А / 3,5kW | евророзетка-евровилка-заземление | 974.475
БАРЬЕР-10АП | Автомат защиты, технология ПРИМА (1мС) |  | 35-400V | 10А | #NAME? | 10А / 2,2kW | универсальная розетка-евровилка | 594.625
БАРЬЕР-10АП-Ш | Автомат защиты, технология ПРИМА (1мС) со шнуром |  | 35-400V | 10А | #NAME? | 10А / 2,2kW | универсальная розетка - шнур 1м - евровилка | 718.875
БАРЬЕР-25АП | Автомат защиты, технология ПРИМА (2мС) |  | 35-400V | 25А | #NAME? | 25А / 5,5kW | корпус под DIN рейку Z102 | 1207.8875
БАРЬЕР-32АП | Автомат защиты, технология ПРИМА (2мС) |  | 35-400V | 32А | #NAME? | 32А / 7kW | корпус под DIN рейку Z102 | 1308.175
БАРЬЕР-40АП | Автомат защиты, технология ПРИМА (2мС) |  | 35-400V | 40А | #NAME? | 40А / 8,8kW | корпус под DIN рейку Z102 | 1409.35
БАРЬЕР-60А | Автомат защиты, мощный |  | 35-400V | 60А | #NAME? | 60А / 13,2kW | корпус под DIN рейку Z102 | 1893.925
БАРЬЕР-80А | Автомат защиты, мощный |  | 35-400V | 80А | #NAME? | 80А / 17,6kW | корпус под DIN рейку Z102 | 2110.475
БАРЬЕР-100А | Автомат защиты, мощный |  | 35-400V | 100А | #NAME? | 100А / 22kW | корпус под DIN рейку Z100 | 2760.125
БАРЬЕР-40АМ (8+) | Автомат защиты; мультифункциональный (U,I,Р): защита по напряжению, силе тока, мощности (0.1 кВт) |  | 35-400V | 40А | #NAME? | 40А / 8,8kW | корпус под DIN рейку Z102, красный экран | 1861.975
БАРЬЕР-40АМ+ (10+) | Автомат защиты; мультифункциональный (U,I,Р): защита по напряжению, силе тока, мощности (0.01 кВт) |  | 35-400V | 40А | #NAME? | 40А / 8,8kW | корпус под DIN рейку Z102, зеленый экран | 1912.5625
БАРЬЕР-9 | Автомат защиты; мультифункциональный (U,I): защита по напряжению, силе тока |  | 35-400V | 40А | #NAME? | 40А / 8,8kW | корпус под DIN рейку Z102 | 1948.0625
БАРЬЕР-60М | Автомат защиты; мультифункциональный (U,I,Р): защита по напряжению, силе тока, мощности |  | 35-400V | 60А | #NAME? | 60А / 13,2kW | корпус под DIN рейку Z102 | 2435.3
БАРЬЕР-80М | Автомат защиты; мультифункциональный (U,I,Р): защита по напряжению, силе тока, мощности |  | 35-400V | 80А | #NAME? | 80А / 17,6kW | корпус под DIN рейку Z100 | 3193.225
БАРЬЕР-100М | Автомат защиты; мультифункциональный (U,I,Р): защита по напряжению, силе тока, мощности |  | 35-400V | 100А | #NAME? | 100А / 22kW | корпус под DIN рейку Z100 | 3733.7125
БАРЬЕР-РН | Автомат защиты |  | 30-400V | 10А | #NAME? | 10А / 2,2kW | корпус под DIN рейку Z103 | 784.55
АРТ-100 | Амперметр-реле тока, до 100А, комплект с датчиком тока | измерительный трансформатор подсоединяемый, в комплекте | 130-300V | 10А | #NAME? | 10А / 2,2kW | корпус под DIN рейку Z102 | 1731.5125
АРТ-1000 | Амперметр-реле тока, до 1000А, под стандартный датчик | стандартный измерительный трансформатор подсоединяемый, не комплектуется | 130-300V | 10А | #NAME? | 10А / 2,2kW | корпус под DIN рейку Z102 | 1731.5125
Трехфазные устройства
РПФ | Реле пропадания фазы |  | 380V | 10А | #NAME? | 10А | корпус под DIN рейку Z102 | 920.3375
РППФ | Реле пропадания, последовательности, слипания фаз с контролем контактов пускателя |  | 380V | 10А | #NAME? | 10А | корпус под DIN рейку Z102 | 1060.5625
БАРЬЕР 3Ф | Автомат защиты 3-х фазных потребителей, многофункциональный |  | 380V | 10А | #NAME? | 10А | корпус под DIN рейку Z102 | 1623.2375
ТЗД-3Ф-100 | Токовая защита трехфазных электродвигателей |  | 380V | 10А | #NAME? | 10А | корпус под DIN рейку Z102 | 3896.125
ПФ-3А | Переключатель фаз |  | 380V | 40А | #NAME? | 3А | корпус под DIN рейку Z103 | 1420
ПФ-16А | Переключатель фаз |  | 380V | 16А | #NAME? | 16А | корпус под DIN рейку Z100 | 2597.7125
ПФ-40А | Переключатель фаз |  | 380V | 40А | #NAME? | 40А | корпус под DIN рейку Z104 | 3139.0875
ПФ-60А | Переключатель фаз |  | 380V | 60А | #NAME? | 60А | корпус под DIN рейку Z104 | 4762.325
ПФ-80А | Переключатель фаз |  | 380V | 80А | #NAME? | 80А | корпус под DIN рейку Z104 | 5087.15
VOLT | Вольтметр трехфазный (от 25 до 420 В) |  | 380V |  |  |  | корпус под DIN рейку Z103 | 1244.275
AMPER | Амперметр трехфазный (от 0 до 99,9А) | измерительный трансформатор подсоединяемый, 3шт, в комплекте | 380V |  |  |  | корпус под DIN рейку Z103 | 2543.575
Вольтметры
В-028 [r\g] | Вольтметр переменного тока (от 25 до 400 В) |  | 25-400V |  |  |  | встраиваемый | 349.675
В-036 [r\g\b] | Вольтметр переменного тока (от 25 до 400 В) |  | 25-400V |  |  |  | встраиваемый | 349.675
В-056 [r\g\b] | Вольтметр переменного тока (от 25 до 400 В) |  | 25-400V |  |  |  | встраиваемый | 386.0625
В-08 [r\g] | Вольтметр переменного тока (от 25 до 400 В) |  | 25-400V |  |  |  | встраиваемый | 478.3625
В-036/4 [r] | Вольтметр переменного тока (от 110 до 440 В; 0,1В) |  | 110-440 V |  |  |  | встраиваемый, 4 разряда | 757.925
В-056/4 [r] | Вольтметр переменного тока (от 110 до 440 В; 0,1В) |  | 110-440 V |  |  |  | встраиваемый, 4 разряда | 844.0125
В-036-f [r\g\b] | Вольтметр переменного тока (от 25 до 440 В) |  | 25-440V |  |  |  | щитовой с монтажной рамкой | 456.175
В-056-f [r\g\b] | Вольтметр переменного тока (от 25 до 440 В) |  | 25-440V |  |  |  | щитовой с монтажной рамкой | 498.775
В-036К | Вольтметр переменного тока (от 25 до 430 В) |  | 25-400V |  |  |  | корпус под DIN рейку Z105 | 595.5125
В-08К | Вольтметр переменного тока (от 25 до 430 В) |  | 25-400V |  |  |  | корпус под DIN рейку Z100 | 866.2
ВПТ-028 [r\g] | Вольтметр постоянного тока (от 0 до 100 В) |  | 7,5-25V |  |  |  | встраиваемый | 301.75
ВПТ-036 [r\g\b] | Вольтметр постоянного тока (от 0 до 100 В) |  | 7,5-25V |  |  |  | встраиваемый | 301.75
ВПТ-056 [r\g\b] | Вольтметр постоянного тока (от 0 до 100 В) |  | 7,5-25V |  |  |  | встраиваемый | 321.275
ВПТ-08 [r\g] | Вольтметр постоянного тока (от 0 до 100 В) |  | 7,5-25V |  |  |  | встраиваемый | 409.1375
ВПТ-036/4 [r] | Вольтметр постоянного тока (от 00,00 до 30,00 В; 0,01В) |  | 7,5-30V |  |  |  | встраиваемый, 4 разряда | 368.3125
ВПТ-056/4 [r] | Вольтметр постоянного тока (от 00,00 до 30,00 В; 0,01В) |  | 7,5-30V |  |  |  | встраиваемый, 4 разряда | 400.2625
ВПТ-036-f [r\g\b] | Вольтметр постоянного тока (от 0 до 100 В) |  | 7,5-25V |  |  |  | щитовой с монтажной рамкой | 380.7375
ВПТ-056-f [r\g\b] | Вольтметр постоянного тока (от 0 до 100 В) |  | 7,5-25V |  |  |  | щитовой с монтажной рамкой | 405.5875
ВПТ-036-a [r\g\b] | Вольтметр постоянного тока (от 8,5 до 30 В) |  | 7,5-30V |  |  |  | корпус 4,5х3х2 см | 410.9125
ВПТ-036-at [r\g\b] | Вольтметр постоянного тока (от 8,5 до 30 В) |  | 7,5-30V |  |  |  | 4,5х3х2, крепление на трубу | 592.85
ВПТ-036-ап [r\g\b] | Вольтметр постоянного тока (от 8,5 до 30 В) |  | 7,5-30V |  |  |  | 4,5х3х2, в автоприкуриватель | 443.75
ВТ-036/4-а | Вольтметр-термометр; от 7,5 до 30 V DC (0,1 V); от -60 до +250 (1°С) |  | 7,5-30V |  |  |  | корпус 4,5х3х2 см | 789.875
ВТ-036/4-аt | Вольтметр-термометр; от 7,5 до 30 V DC (0,1 V); от -60 до +250 (1°С) |  | 7,5-30V |  |  |  | 4,5х3х2; крепление на трубу | 880.4
Контроллеры заряда-разряда (вольтметры-реле постоянного тока)
ВРПТ-036 | (от 0 до 99,9 В) постоянный ток |  | 8,5-30V |  |  |  | встраиваемый | 410.9125
ВРПТ-056 | (от 0 до 99,9 В) постоянный ток |  | 8,5-30V |  |  |  | встраиваемый | 443.75
ВРПТ-036-2К | (от 0 до 99,9 В) постоянный ток, 2 канала |  | 8,5-30V |  |  |  | встраиваемый | 487.2375
ВРПТ-056-2К | (от 0 до 99,9 В) постоянный ток, 2 канала |  | 8,5-30V |  |  |  | встраиваемый | 530.725
ВРПТ-036К | (от 0 до 99,9 В) постоянный ток, реле 10А, питание 12V |  | 10-16V | 10А |  | 10А | корпус 5х6х3 см | 562.675
ВРПТ-036К-24V | (от 0 до 99,9 В) постоянный ток, реле 10А, питание 24V |  | 20-28V | 10А |  | 10А | корпус 5х6х3 см | 562.675
Мультифункциональные тахометры
ТВ-036/3 [r\g\b] | Тахометр-вольтметр, 3 разряда (до 10 об/мин) |  | 7,5-20V |  |  |  | встраиваемый, 3 разряда | 337.25
ТВ-056/3 [r\g\b] | Тахометр-вольтметр, 3 разряда (до 10 об/мин) |  | 7,5-20V |  |  |  | встраиваемый, 3 разряда | 349.675
ТВ-056/4 [r] | Тахометр-вольтметр, 4 разряда (до 1 об/мин) |  | 7,5-20V |  |  |  | встраиваемый, 4 разряда | 400.2625
ТВ-04/4 [r] | Тахометр-вольтметр, 4 разряда (до 1 об/мин) |  | 7,5-20V |  |  |  | встраиваемый, 4 разряда | 369.2
ТВ-036/3-а [r\g\b] | Тахометр-вольтметр, 3 разряда (до 10 об/мин) |  | 7,5-30V |  |  |  | корпус 4,5х3х2 см | 476.5875
ТВ-036/3-аt [r\g\b] | Тахометр-вольтметр, 3 разряда (до 10 об/мин) |  | 7,5-30V |  |  |  | 4,5х3х2, крепление на трубу | 563.5625
ТВ-036/4-а [r] | Тахометр-вольтметр, 4 разряда (до 1 об/мин) |  | 7,5-30V |  |  |  | корпус 4,5х3х2 см | 512.0875
ТВ-036/4-аt [r] | Тахометр-вольтметр, 4 разряда (до 1 об/мин) |  | 7,5-30V |  |  |  | 4,5х3х2, крепление на трубу | 594.625
ТВТ-036/3 [r\g\b] | Тахометр-вольтметр-термометр, 3 разряда (до 10 об/мин) |  | 7,5-20V |  |  |  | встраиваемый, 3 разряда | 530.725
ТВТ-056/3 [r\g\b] | Тахометр-вольтметр-термометр, 3 разряда (до 10 об/мин) |  | 7,5-20V |  |  |  | встраиваемый, 3 разряда | 584.8625
ТВТ-056/4 [r] | Тахометр-вольтметр-термометр, 4 разряда (до 1 об/мин) |  | 7,5-20V |  |  |  | встраиваемый, 4 разряда | 606.1625
ТВТ-04/4 [r] | Тахометр-вольтметр-термометр, 4 разряда (до 1 об/мин) |  | 7,5-20V |  |  |  | встраиваемый, 4 разряда | 606.1625
ТВТ-036/3-а [r\g\b] | Тахометр-вольтметр-термометр, 3 разряда (до 10 об/мин) |  | 7,5-30V |  |  |  | корпус 4,5х3х2 см | 670.0625
ТВТ-036/3-аt [r\g\b] | Тахометр-вольтметр-термометр, 3 разряда (до 10 об/мин) |  | 7,5-30V |  |  |  | 4,5х3х2, крепление на трубу | 757.0375
ТВТ-036/4-а [r] | Тахометр-вольтметр-термометр, 4 разряда (до 1 об/мин) |  | 7,5-30V |  |  |  | корпус 4,5х3х2 см | 705.5625
ТВТ-036/4-аt [r] | Тахометр-вольтметр-термометр, 4 разряда (до 1 об/мин) |  | 7,5-30V |  |  |  | 4,5х3х2, крепление на трубу | 788.1
ВТ-036/4-а | Вольтметр-термометр; 4 разряда |  | 7,5-30V |  |  |  | корпус 4,5х3х2 см | 789.875
ВТ-036/4-аt | Вольтметр-термометр; 4 разряда |  | 7,5-30V |  |  |  | 4,5х3х2; крепление на трубу | 880.4
Амперметры
А-028 [r\g] | (от 0,0 до 99,9 А) переменный ток | измерительный трансформатор подсоединяемый, в комплекте | 70-400V |  |  |  | встраиваемый | 717.9875
А-036 [r\g\b] | (от 0,0 до 99,9 А) переменный ток | измерительный трансформатор подсоединяемый, в комплекте | 70-400V |  |  |  | встраиваемый | 717.9875
А-056 [r\g\b] | (от 0,0 до 99,9 А) переменный ток | измерительный трансформатор подсоединяемый, в комплекте | 70-400V |  |  |  | встраиваемый | 760.5875
А-08 [r\g] | (от 0,0 до 99,9 А) переменный ток | измерительный трансформатор подсоединяемый, в комплекте | 70-400V |  |  |  | встраиваемый | 803.1875
А-036-f [r\g\b] | (от 0,0 до 99,9 А) переменный ток |  | 80-440V |  |  |  | щитовой с монтажной рамкой | 760.5875
А-056-f [r\g\b] | (от 0,0 до 99,9 А) переменный ток |  | 80-440V |  |  |  | щитовой с монтажной рамкой | 803.1875
АПТ-028-1А [r\g] | (от 0 до 999mА) постоянный ток | шунт встроенный | 7,5-30V DC 8-20V AC |  |  |  | встраиваемый | 410.9125
АПТ-036-1А [r\g\b] | (от 0 до 999mА) постоянный ток | шунт встроенный | 7,5-30V DC 8-20V AC |  |  |  | встраиваемый | 410.9125
АПТ-056-1А [r\g\b] | (от 0 до 999mА) постоянный ток | шунт встроенный | 7,5-30V DC 8-20V AC |  |  |  | встраиваемый | 465.05
АПТ-08-1А [r\g] | (от 0 до 999mА) постоянный ток | шунт встроенный | 7,5-30V DC 8-20V AC |  |  |  | встраиваемый | 573.325
АПТ-028-10А [r\g] | (от 0,00 до 9,99 А) постоянный ток | шунт встроенный | 7,5-30V DC 8-20V AC |  |  |  | встраиваемый | 410.9125
АПТ-036-10А [r\g\b] | (от 0,00 до 9,99 А) постоянный ток | шунт встроенный | 7,5-30V DC 8-20V AC |  |  |  | встраиваемый | 410.9125
АПТ-056-10А [r\g\b] | (от 0,00 до 9,99 А) постоянный ток | шунт встроенный | 7,5-30V DC 8-20V AC |  |  |  | встраиваемый | 465.05
АПТ-08-10А [r\g] | (от 0,00 до 9,99 А) постоянный ток | шунт встроенный | 7,5-30V DC 8-20V AC |  |  |  | встраиваемый | 573.325
АПТ-036-10А-f [r\g\b] | (от 0,00 до 9,99 А) постоянный ток |  | 7,5-28V DC 8-19V AC |  |  |  | щитовой с монтажной рамкой | 465.05
АПТ-056-10А-f [r\g\b] | (от 0,00 до 9,99 А) постоянный ток |  | 7,5-28V DC 8-19V AC |  |  |  | щитовой с монтажной рамкой | 506.7625
АПТ-028-20А [r\g] | (от 0,0 до 20,0 А) постоянный ток | шунт встроенный | 7,5-30V DC 8-20V AC |  |  |  | встраиваемый | 410.9125
АПТ-036-20А [r\g\b] | (от 0,0 до 20,0 А) постоянный ток | шунт встроенный | 7,5-30V DC 8-20V AC |  |  |  | встраиваемый | 410.9125
АПТ-056-20А [r\g\b] | (от 0,0 до 20,0 А) постоянный ток | шунт встроенный | 7,5-30V DC 8-20V AC |  |  |  | встраиваемый | 465.05
АПТ-08-20А [r\g] | (от 0,0 до 20,0 А) постоянный ток | шунт встроенный | 7,5-30V DC 8-20V AC |  |  |  | встраиваемый | 573.325
АПТ-036-20А-f [r\g\b] | (от 0,0 до 20,0 А) постоянный ток |  | 7,5-28V DC 8-19V AC |  |  |  | щитовой с монтажной рамкой | 465.05
АПТ-056-20А-f [r\g\b] | (от 0,0 до 20,0 А) постоянный ток |  | 7,5-28V DC 8-19V AC |  |  |  | щитовой с монтажной рамкой | 506.7625
АПТ-028-40А [r\g] | (от 0,00 до 40 А) постоянный ток, выносной шунт | шунт встроенный | 7,5-30V DC 8-20V AC |  |  |  | встраиваемый | 573.325
АПТ-036-40А [r\g\b] | (от 0,00 до 40 А) постоянный ток, выносной шунт | шунт встроенный | 7,5-30V DC 8-20V AC |  |  |  | встраиваемый | 573.325
АПТ-056-40А [r\g\b] | (от 0,00 до 40 А) постоянный ток, выносной шунт | шунт встроенный | 7,5-30V DC 8-20V AC |  |  |  | встраиваемый | 627.4625
АПТ-08-40А [r\g] | (от 0,00 до 40 А) постоянный ток, выносной шунт | шунт встроенный | 7,5-30V DC 8-20V AC |  |  |  | встраиваемый | 735.7375
АПТ-056-40А-f [r\g\b] | (от 0,00 до 40 А) постоянный ток, выносной шунт | шунт встроенный | 7,5-28V DC 8-19V AC |  |  |  | щитовой с монтажной рамкой | 676.275
АПТ-(028\036\056\08)-75мВ | Возможен заказ амперметра постоянного тока под стандартный шунт 75mV любого номинала | под заказ | 7,5-30V DC 8-20V AC |  |  |  | встраиваемый | 0
АРТ-100 | Амперметр-реле тока, до 100А, комплект с датчиком тока | измерительный трансформатор подсоединяемый, в комплекте | 130-300V | 10А | #NAME? | 10А / 2,2kW | корпус под DIN рейку Z102 | 1731.5125
АРТ-1000 | Амперметр-реле тока, до 1000А, под стандартный датчик | стандартный измерительный трансформатор подсоединяемый, не комплектуется | 130-300V | 10А | #NAME? | 10А / 2,2kW | корпус под DIN рейку Z102 | 1731.5125
Измерители тока-напряжения-мощности (мультимеры) постоянного тока
ВАВПТ-036 | напряжение от 0,0 до 99,9 В, ток от -20,0 до 20,0 А, мощность от 0,0 до 99,9 (с разрешением 0,1) и от 100 до 999 (с разрешением 1) Вт |  | 7,5-30V DC и 8-20V AC |  |  |  | встраиваемый | 649.65
ВАВПТ-056 | напряжение от 0,0 до 99,9 В, ток от -20,0 до 20,0 А, мощность от 0,0 до 99,9 (с разрешением 0,1) и от 100 до 999 (с разрешением 1) Вт |  | 7,5-30V DC и 8-20V AC |  |  |  | встраиваемый | 714.4375
ВАВПТ-08 | напряжение от 0,0 до 99,9 В, ток от -20,0 до 20,0 А, мощность от 0,0 до 99,9 (с разрешением 0,1) и от 100 до 999 (с разрешением 1) Вт |  | 7,5-30V DC и 8-20V AC |  |  |  | встраиваемый | 866.2
ВАВПТ2-036-h | 2 экрана горизонтально; напряжение – от 0,00 до 99,9 В; ток от 00,0 до 20,0 А; мощность от 0,0 до 2000 Вт |  | 7,5-30V DC и 8-20V AC |  |  |  | встраиваемый | 609.7125
ВАВПТ2-036-v | 2 экрана вертикально; напряжение – от 0,00 до 99,9 В; ток от 00,0 до 20,0 А; мощность от 0,0 до 2000 Вт |  | 7,5-30V DC и 8-20V AC |  |  |  | встраиваемый | 609.7125
ВАВПТ2-056-v | 2 экрана вертикально; напряжение – от 0,00 до 99,9 В; ток от 00,0 до 20,0 А; мощность от 0,0 до 2000 Вт |  | 7,5-30V DC и 8-20V AC |  |  |  | встраиваемый | 646.9875
ВАВПТ2-028-v-f | 2 экрана вертикально; напряжение – от 0,00 до 99,9 В; ток от 00,0 до 20,0 А; мощность от 0,0 до 2000 Вт |  | 7,5-30V DC и 8-20V AC |  |  |  | щитовой с монтажной рамкой | 720.65
Измерители частоты
Профи-LED | Частотомер (от 0,5Гц до 1,3ГГц); светодиодный экран |  | 5V |  |  |  | встраиваемый (8 разрядов) | 1244.275
Профи-LСD | Частотомер (от 0,5Гц до 1,3ГГц); жидкокристаллический экран |  | 5V |  |  |  | встраиваемый (8 разрядов) | 1028.6125
Уникальная-LED | Универсальная цифровая шкала-частотомер (от 1Гц до 70МГц); светодиодный экран |  | 5V |  |  |  | встраиваемый (6 разрядов) | 887.5
Уникальная-LСD | Универсальная цифровая шкала-частотомер (от 1Гц до 70МГц); жидкокристаллический экран |  | 5V |  |  |  | встраиваемый (6 разрядов) | 779.225
ЧС-036/4-i | Частотомер сети 50Гц (от 10.00Гц до 99.99Гц) |  | 220V |  |  |  | встраиваемый, 4 разряда | 833.3625
ЧС-056/4-i | Частотомер сети 50Гц (от 10.00Гц до 99.99Гц) |  | 220V |  |  |  | встраиваемый, 4 разряда | 876.85
ВЧС-036/4-i | Вольтметр - частотомер сети 50Гц (от 10.00Гц до 99.99Гц; от 110.0V до 440.0V) ) |  | 220V |  |  |  | встраиваемый, 4 разряда | 844.0125
ВЧС-056/4-i | Вольтметр - частотомер сети 50Гц (от 10.00Гц до 99.99Гц; от 110.0V до 440.0V) ) |  | 220V |  |  |  | встраиваемый, 4 разряда | 887.5
Таймеры и реле времени
УТРВ | Универсальный таймер - реле времени |  | 150-300V | 16А | #NAME? | 10А / 2,2kW | корпус под DIN рейку Z103 | 1190.1375
УТРВ-12В | Универсальный таймер - реле времени |  | 12V | 16А | #NAME? | 16А | корпус под DIN рейку Z103 | 1190.1375
УТ-01 | Универсальный таймер |  | 130-300V | 10А | #NAME? | 10А / 2,2kW | универсальная розетка-вилка | 974.475
УТ-12В | Универсальный таймер |  | 12V |  |  | 10А | корпус 5х6х3 см | 920.3375
РВ-2К | Реле времени двухканальное; функция реле направления (реверса) |  | 220V | 10А | #NAME? | 10А / 2,2kW | корпус под DIN рейку Z102 | 1514.9625
РЗВ-1 | Реле задержки выключения |  | 220V | 10А | #NAME? | 10А / 2,2kW | корпус 5х6х3 см | 562.675
РЗВ-2 | Реле задержки выключения |  | 220V | 10А | #NAME? | 10А / 2,2kW | корпус под DIN рейку Z103 | 812.0625
ПРВС-1 | Суточное программируемое реле реального времени |  | 220V | 10А | #NAME? | 10А / 2,2kW | корпус под DIN рейку Z102 | 1623.2375
ПРВС-16 | Суточное программируемое реле реального времени |  | 220V | 16А | #NAME? | 16А / 3,5kW | евророзетка-евровилка-заземление | 1731.5125
ПРВС-40 | Суточное программируемое реле реального времени |  | 220V | 40А | #NAME? | 40А / 8,8kW | корпус под DIN рейку Z102 | 1893.925
ПРВС-2 | Суточное программируемое реле реального времени, 2 канала |  | 220V | 10А | #NAME? | 10А / 2,2kW | корпус под DIN рейку Z102 | 1839.7875
ПРВН-1 | Недельное программируемое реле реального времени |  | 220V | 10А | #NAME? | 10А / 2,2kW | корпус под DIN рейку Z102 | 1623.2375
ПРВН-16 | Недельное программируемое реле реального времени |  | 220V | 16А | #NAME? | 16А / 3,5kW | евророзетка-евровилка-заземление | 1731.5125
ПРВН-40 | Недельное программируемое реле реального времени |  | 220V | 40А | #NAME? | 40А / 8,8kW | корпус под DIN рейку Z102 | 1893.925
ПРВН-2 | Недельное программируемое реле реального времени, 2 канала |  | 220V | 10А | #NAME? | 10А / 2,2kW | корпус под DIN рейку Z102 | 1839.7875
НПРРВ-1 | Недельное программируемое реле реального времени с индикацией дней недели; 1 канал |  | 220V | 10А | #NAME? | 10А / 2,2kW | корпус под DIN рейку Z100 | 2218.75
НПРРВ-2 | Недельное программируемое реле реального времени с индикацией дней недели; 2 канала |  | 220V | 10А | #NAME? | 10А / 2,2kW | корпус под DIN рейку Z100 | 2381.1625
НПРРВ-3 | Недельное программируемое реле реального времени с индикацией дней недели; 3 канала |  | 220V | 10А | #NAME? | 10А / 2,2kW | корпус под DIN рейку Z100 | 2705.9875
НПРРВ-4 | Недельное программируемое реле реального времени с индикацией дней недели; 4 канала |  | 220V | 10А | #NAME? | 10А / 2,2kW | корпус под DIN рейку Z100 | 2868.4
АПЛ-1 | Автоматика поворота лотков инкубатора |  | 220V |  |  | 10А | корпус 5х6х3 см | 866.2
АПЛ-2 | Автоматика поворота лотков инкубатора |  | 12V |  |  | 16А | корпус 5х6х3 см | 974.475
АПЛ-3 | Автоматика поворота лотков инкубатора |  | 220V / 12V |  |  | 10А | корпус 5х6х3 см | 1028.6125
АПЛ-4 | Автоматика поворота лотков инкубатора |  | 220V / 12V |  |  | 10А | корпус под DIN рейку Z103 | 1198.125
ШИМ-2 | Регулятор отбора с декрементом и термоконтролем |  | 220V |  |  | 200W, 2000W | корпус под DIN рейку Z102 | 1690.6875
ШИМ-2-мини | Регулятор отбора с декрементом и термоконтролем |  | 220V |  |  | 200W, 2000W | корпус под DIN рейку Z103 | 1690.6875
Фотореле (автоматы уличного освещения, реле освещения)
АУО-3 | Автомат уличного освещения | выносной, впаянный | 220V |  | 1000W | 1000W | корпус 9,5(12)х5,5х3 см | 465.05
АУО-ПВ | Автомат уличного освещения; плавное включение | выносной, впаянный | 220V |  | 500W | 500W | корпус 5х6х3 см | 465.05
АУО-Т | Автомат уличного освещения; таймер выключения | выносной, впаянный | 220V | 10А | #NAME? | 10А / 2,2kW | корпус 5х6х3 см | 649.65
АУО-ТD | Автомат уличного освещения; таймер выключения | выносной, впаянный | 220V | 10А | #NAME? | 10А / 2,2kW | корпус под DIN рейку Z102 | 1569.1
ФР-12В-а | Автомат уличного освещения |  | 12V |  |  | 10А | корпус 4,5х3х2 см | 735.7375
Счетчики моточасов и событий (импульсов)
СМ | Счетчик моточасов; подсчет времени работы и количества включений оборудования |  | 12 V DC 220 V AC |  |  |  | встраиваемый | 757.925
СМ-036/4-а | Счетчик моточасов; подсчет времени работы и количества включений оборудования |  | 9-30VDC 7-20VAC |  |  |  | корпус 4,5х3х2 см | 746.3875
СМ-036/4-at | Счетчик моточасов; подсчет времени работы и количества включений оборудования |  | 9-30VDC 7-20VAC |  |  |  | 4,5х3х2; крепление на трубу | 833.3625
СМВ-036/4-а | Счетчик моточасов - вольтметр постоянного тока |  | 9,5-30VDC |  |  |  | корпус 4,5х3х2 см | 779.225
СМВ-036/4-at | Счетчик моточасов - вольтметр постоянного тока |  | 9,5-30VDC |  |  |  | 4,5х3х2; крепление на трубу | 868.8625
СМС-036/4-а | Счетчик моточасов - сигнализатор |  | 9-30VDC 7-20VAC |  |  |  | корпус 4,5х3х2 см | 822.7125
СМС-036/4-at | Счетчик моточасов - сигнализатор |  | 9-30VDC 7-20VAC |  |  |  | 4,5х3х2; крепление на трубу | 908.8
УСС | Универсальный счетчик событий (импульсов) |  | 12V |  |  |  | встраиваемый | 757.925
Измерители и регуляторы влажности (гигрометры и гигрорегуляторы)
ВИВ-1 | Встраиваемый измеритель относительной влажности и температуры газовой среды, (от 9,9 до 100%) 0,1%; (от 0 до +85) 0,1°С | DS18B20, 2 шт, вкрученные, провод 1,5 м | 12V |  |  |  | встраиваемый (4 разряда ) | 1364.0875
ВИВ-2-f | Встраиваемый измеритель относительной влажности и температуры газовой среды, (от 00,0 до 100% RH) 0,1%; (от -40,0 до +85,0 °C) 0,1°С |  | 8-24 V DC |  |  |  | щитовой с монтажной рамкой | 1404.9125
ИРВ-02 | Измеритель регулятор относительной влажности (для измерения влажности газовой среды); (от 0 до 100%) 1% | HIH-4000, в комплекте | 220V | 16А | #NAME? | 16А / 3,5kW | корпус под DIN рейку Z103 | 4870.6
ИРТВ-01 | Высокоточный измеритель-регулятор относительной влажности и температуры; (от 9 до 100%) 0,1%; (от 0 до +85 °C) 0,1 °С (аспирационный метод) | 2 датчика, в комплекте, смонтированы в трубе с обдувом | 220V | 10А | #NAME? | 10А / 2,2kW | корпус под DIN рейку Z102 | 4703.75
ИРТВ-02 | Измеритель-регулятор температуры и влажности; от 00,0 до 99,9 % (0,1%); от -40,0 до +80,0 °С (0,1 °С) |  | 220V AC / 12V DC |  |  | 16А - 10А | корпус под DIN рейку Z102 | 2263.125
ИРВИТ-1 | Гигрометр - регулятор (от 00,0 до 100% RH, точность 0,1%), термометр (от 0 до +85 °С, точность 0,1 °С) |  | 220V |  |  | 10А / 2,2kW | универсальная розетка-вилка | 1406.6875
ИРВИТ-2 | Гигрометр - регулятор (от 00,0 до 100% RH, точность 0,1%), термометр (от 0 до +85 °С, точность 0,1 °С) |  | 220V |  |  | 16А / 3,5kW | евророзетка-евровилка-заземление | 1684.475
ИРВИТ-3 | Гигрометр - регулятор (от 00,0 до 100% RH, точность 0,1%), термометр (от 0 до +85 °С, точность 0,1 °С) |  | 220V |  |  | 40А / 8,8kW | корпус под DIN рейку Z102 | 2102.4875
ИРВИТ-4 | Гигрометр - регулятор (от 00,0 до 100% RH, точность 0,1%), термометр (от 0 до +85 °С, точность 0,1 °С) |  | 12V |  |  | 10А | корпус 5х6х3 см | 1234.5125
Регуляторы мощности
РМ-2 | Цифровой высокоточный регулятор мощности; управление внешним симистором (триаком) |  | 40-400 V |  |  |  | корпус под DIN рейку Z102 | 1190.1375
РМ-2-mini | Цифровой высокоточный регулятор мощности; управление внешним симистором (триаком) |  | 40-400 V |  |  |  | корпус под DIN рейку Z103 (уменьшенный размер) | 1190.1375
РМ-2-16А | Цифровой высокоточный регулятор мощности; управление посредством встроенного симистора |  | 160-300 V |  |  | 16А | корпус под DIN рейку Z102, + вентилятор | 2573.75
РМ-2-32А | Цифровой высокоточный регулятор мощности; управление посредством встроенного симистора |  | 160-300 V |  |  | 32А | корпус под DIN рейку Z102, + 2 вентилятора | 3106.25
РМ-2-2А | Цифровой высокоточный регулятор мощности; управление посредством встроенного симистора |  | 150-260 V |  |  | 2А / 400 W | универсальная розетка-евровилка | 887.5
Разное
СО2 | Измеритель-регулятор концентрации углекислого газа СО2 в воздухе от 0 до 5000 ppm (от 0 до 0,5%) | встроенный | 220V | 10А | #NAME? | 10А / 2,2kW | корпус под DIN рейку Z100 | 16235.0375
CO2-ex | Измеритель-регулятор концентрации углекислого газа СО2 в воздухе от 0 до 5000 ppm (от 0 до 0,5%), с выносным датчиком (до 100 метров, от 0,70 $/метр) |  | 220V | 10А | #NAME? | 10А / 2,2kW | корпус под DIN рейку Z100 | 16951.25
КЕД-01 | Контроллер емкостных датчиков, от 1 до 99999 pF, емкостное реле, жидкокристаллический экран |  | 220V | 16А | #NAME? | 16А / 3,5kW | корпус щитовое крепление | 1839.7875
Ч2Т-0,4 | Часы электронные с двумя термометрами; (-55 до +125°С) 0,1°С | DS18B20, 2 шт, впаянные, провод 1,5 м | 12V |  |  |  | встраиваемый | 866.2
Ч2Т-0,56 | Часы электронные с двумя термометрами; (-55 до +125°С) 0,1°С | DS18B20, 2 шт, впаянные, провод 1,5 м | 12V |  |  |  | встраиваемый | 866.2
Датчики
DT-3D | Датчик температуры (-60°С +250°С), 1°С | [5 empty] | корпус латунь, диаметр=5мм L=20мм, провод 1,5 м | 248.5
DT-3Do | Датчик температуры (-60°С +250°С), 1°С; для измерения t° двигателя | [5 empty] | Кольцо под свечу зажигания d=14мм | 381.625
DT-3D в щупе | Датчик температуры (-60°С +250°С), 1°С | [5 empty] | датчик с проводом 1,5 м, щуп нерж. сталь диам. 4,5мм длиной 250-300мм | 707.3375
DS18B20-2 | Датчик температуры (-55°С +125°С), 0,1°С | [5 empty] | датчик с проводом 2м | 270.6875
DS18B20-3 | Датчик температуры (-55°С +125°С), 0,1°С, трехпроводной (помехоустойчивый) | [5 empty] | датчик с проводом 1,5м | 301.75
DS18B20-2w | Датчик температуры (-55°С +125°С), 0,1°С; влагозащищенный | [5 empty] | корпус латунь, диаметр=6мм L=20мм, провод 1,5 м | 299.0875
DS18B20-3w | Датчик температуры (-55°С +125°С), 0,1°С; влагозащищенный | [5 empty] | корпус латунь, диаметр=6мм L=20мм, провод 1,5 м | 325.7125
DS18B20-2w с фитилем | Датчик температуры (-55°С +125°С), 0,1°С; с фитилем ("влажный" термометр для измерения влажности психрометрическим методом) | [5 empty] | корпус латунь, диаметр=6мм L=20мм, провод 1,5 м, фитиль 20см | 302.6375
DS18B20-2 в щупе | Датчик температуры (-55°С +125°С) в щупе-игле | [5 empty] | датчик с проводом 1,5 м, щуп нерж. сталь диам. 4,5мм длиной 250-300мм | 757.925
DS18B20-3 в щупе | Датчик температуры (-55°С +125°С) в щупе-игле | [5 empty] | датчик с проводом 1,5 м, щуп нерж. сталь диам. 4,5мм длиной 250-300мм | 818.275
ТХА 1м | Датчик температуры (0°С +1300°С) | [5 empty] | длина 1м, диаметр провода 0,5 мм | 270.6875
ТХА 2м | Датчик температуры (0°С +1300°С) | [5 empty] | длина 2м, диаметр провода 0,5 мм | 541.375
ТХА 3м | Датчик температуры (0°С +1300°С) | [5 empty] | длина 3м, диаметр провода 0,5 мм | 812.0625
AM | Датчик влажности и температуры, цифровой. AM2320, AM2321, AM2322 или аналоги. | [5 empty] | датчик с проводом 1,5м и штекером 3-pin | 718.875
возможен заказ измерителей от датчиков с потенциальным выходом (0-10 Вольт) или с токовым выходом (4-20mA)
* стандартные корпуса для монтажа на DIN-рейку (в распределительный электрощиток): |  |  | *** Приборы, содержащие отметку [r\g\b] доступны с индикаторами
Z105 - соответствует размеру 1 din-модуля, 17мм; |  |  | разных цветов, буквы отмечают доступные цвета
Z103 - соответствует размеру 2 din-модулей, 34,6мм; |  |  | r - красный;
Z102 - соответствует размеру 3 din-модулей, 53,5мм; |  |  | g - зеленый;
Z100 - соответствует размеру 4 din-модулей, 69,6мм; |  |  | b - синий
Z101 - соответствует размеру 6 din-модулей, 107мм;
**** Маленькие буквы в конце названия прибора (i, f, a, ap, at)
** Цифры 028, 036, 056, 08, 04 в названиях приборов соответствуют высоте цифр |  |  | соответствуют типу корпуса и крепления прибора:
индикатора в дюймах, размеры индикатора соответственно составляют: |  |  | i – встраиваемый, с отверстиями под винты
0,28 - 23х10мм |  |  | f – встраиваемый с монтажной рамкой
0,36 - 23х14мм |  |  | a - корпус автомобильный 45х30х20 мм
0,36 4-х разрядный (036/4)- 30х14мм |  |  | ap - корпус в автоприкуриватель 12В: 45х30х20 мм + вилка 12В
0,4 4-х разрядный (04/4)- 40х16мм |  |  | at- корпус автомобильный 45х30х20 мм с креплением на трубу
0,56 - 38х19мм
0,56 2-х разрядный (056/2) - 25х19мм |  |  | ***** ПРИМА - технология сверхбыстрого обнаружения и отключения
0,56 4-х разрядный (056/4) - 50х19мм |  |  | напряжения, превышающего заданное в настройках
0,8 - 59х27мм
0,8 2-х разрядный (08/2) -36х25мм
Приборы серии -f оснащены монтажной рамкой. Размеры индикатора такие же,
как у встраиваемых, а полные габариты составляют:
036 - 22х33х14 мм (отверстие для монтажа - 30х21 мм)
056 - 47х29х22 мм (отверстие для монтажа - 45х25 мм)